## Herramienta
id | nombre | categoria | descripcion | unidad | marca
1 | Manómetro digital | None | Utilizado para medir la presión en el sistema de refrigeración o calefacción. | Unidad | Fluke
2 | Multímetro digital | None | Herramienta de medición eléctrica para verificar voltaje, corriente y resistencia. | Unidad | Generico
3 | Termómetro láser | None | Permite medir la temperatura de superficies sin contacto directo. | Unidad | Generico
4 | Llaves ajustables | None | Usadas para apretar o aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños. | Unidad | Generico
5 | Desarmadores | None | Herramientas básicas para desmontar componentes del sistema. | Unidad | Generico
6 | Pinzas de presión | None | Utilizadas para sujetar o presionar partes del sistema que requieren manipulación. | Unidad | Generico
7 | Bombas de vacío | None | Usadas para eliminar aire y humedad del sistema de refrigeración antes de cargarlo con refrigerante. | Unidad | Generico
8 | Aspiradora industrial | None | Para limpiar los conductos y evitar acumulaciones de polvo o escombros. | Unidad | Generico
9 | Báscula para refrigerante | None | Permite pesar y medir con precisión la cantidad de refrigerante cargada en el sistema. | Unidad | Generico
10 | Escalera de extensión | None | Utilizada para alcanzar equipos de HVAC en techos o áreas altas. | Unidad | Generico
11 | Destornilladores aislados | None | Herramientas con mangos aislados para evitar el contacto con corrientes eléctricas peligrosas. | Unidad | Generico
12 | Pinzas de corte | None | Se utilizan para cortar cables o alambres eléctricos de manera segura. | Unidad | Generico
13 | Alicates de punta | None | Herramienta para sujetar, torcer o doblar cables o componentes eléctricos con precisión. | Unidad | Generico
14 | Pelacables | None | Herramienta para pelar el aislamiento de los cables sin dañar los conductores internos. | Unidad | Generico
15 | Lámpara de prueba | None | Herramienta para verificar la presencia de corriente eléctrica en un circuito o dispositivo. | Unidad | Generico
16 | Llave inglesa ajustable | None | Herramienta para apretar o aflojar tuercas y tornillos en equipos eléctricos. | Unidad | Generico
17 | Probador de voltaje sin contacto | None | Detecta la presencia de voltaje en cables y conexiones sin contacto directo. | Unidad | Generico
18 | Destornillador de torque | None | Herramienta para apretar tornillos o tuercas con un nivel de torque específico, ideal para conexiones eléctricas. | Unidad | Generico
19 | Escalera de mano | None | Necesaria para alcanzar equipos eléctricos ubicados a alturas elevadas, como interruptores o paneles. | Unidad | Generico
20 | Cinta métrica | None | Utilizada para medir distancias, especialmente al trabajar con cables o conductos. | Unidad | Generico
21 | Pinzas para terminales | None | Herramienta para fijar terminales a los cables, asegurando conexiones eléctricas fuertes y seguras. | Unidad | Generico
23 | Detector de corriente de fuga | None | Utilizado para detectar fugas de corriente o fallas en el sistema de aislamiento de la subestación. | Unidad | Generico
24 | Pica o barra de tierra | None | Herramienta para realizar conexiones a tierra de los equipos y componentes eléctricos de la subestación. | Unidad | Generico
25 | Alicates de corte | Herramientas Manuales | Se usan para cortar cables de alta tensión o alambres en subestaciones. | Unidad | Generico
27 | Llave inglesa aislada | Herramientas Manuales | Utilizada para ajustar tuercas y pernos en equipos eléctricos, con aislamiento para mayor seguridad. | Unidad | Generico
29 | Guantes aislantes | EPP | Guantes diseñados para protección contra descargas eléctricas, esenciales para trabajar con equipos energizados. | Unidad | Generico
30 | Prueba de voltaje sin contacto | None | Herramienta para verificar la presencia de voltaje sin necesidad de contacto directo con los cables. | Unidad | Generico
31 | Llave de torque | None | Para apretar conexiones con el nivel de torque adecuado, garantizando que no se produzcan fallos en los contactos. | Unidad | Generico
33 | Cinta aislante | insumos | Para aislar cables o conexiones, evitando cortocircuitos o contactos accidentales. | Unidad | Generico
34 | Pinzas de engarce | None | Herramienta para fijar terminales en cables de alta tensión y asegurar conexiones seguras. | Unidad | Generico
36 | Cortadora de cables | Herramientas Manuales | Herramienta utilizada para cortar cables de gran grosor y alta tensión en la subestación. | Unidad | Generico
37 | Detector de fallas en tierra | None | Para localizar puntos de falla a tierra en sistemas de puesta a tierra de subestaciones. | Unidad | Generico
38 | Extractor de fusibles | Herramientas Manuales | Herramienta especializada para extraer fusibles de alta tensión de manera segura sin contacto directo. | Unidad | Generico
39 | Linterna o faro portátil | None | Necesaria para realizar mantenimientos en áreas de difícil acceso o en condiciones de poca luz. | Unidad | Generico
40 | Espátula o raspador | None | Para limpiar la trampa de grasas y remover residuos. | Unidad | Generico
41 | Llave ajustable | None | Para abrir y cerrar las conexiones de las tuberías de la trampa de grasas. | Unidad | Generico
42 | Bomba manual de desagüe | Herramientas Manuales | Para extraer el agua o residuos acumulados en la trampa. | Unidad | Generico
43 | Llave de tubo | Herramientas Manuales | Para ajustes en las conexiones de las mangueras o conductos del fluxómetro. | Unidad | Generico
44 | Destornillador de precisión | Herramientas Manuales | Para ajustes finos y mantenimiento de los sensores del fluxómetro. | Unidad | Generico
45 | TLS | Herramientas de Diagnóstico | Herramienta Sistema de Nivelado de Parada de Elevadores | Unidad | ThyssenKrup
46 | Citurón de posicionamiento | Herramientas Manuales | Cinturón | Unidad | ThyssenKrup
47 | Sonometro | Herramientas de Diagnóstico | Sonometro | Unidad | Generico
48 | Mediror de Vibraciones | Herramientas de Diagnóstico | Medidor de Vibraciones | Unidad | Generico
49 | Luxometro | Herramientas de Diagnóstico | Luxometro | Unidad | Generico
50 | Guante de Nitrilo | EPP | Guantes de nitrilo | Unidad | Generico
51 | Mascarilla Quirurgica | EPP | Mascarilla Quirúrgica | Unidad | Generico
52 | Llave de cadena | Herramientas Manuales | Llave de cadena para tuberia | Unidad | Generico
53 | Guantes de Trabajo | EPP | Guantes de Trabajo | Unidad | Generico
54 | Gafas de protección | EPP | Gafas de protección | Unidad | Generico
55 | Casco de seguridad | EPP | Casco de seguridad | Unidad | Generico