## HojaDeRuta
id | clave_rutina | descripcion | ordenamiento | intervalo | sistema | nombre | kitDeHerramientas
1 | HVAC-UCONDVRF-PM-4M | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_VRF_CUATRIMESTRAL | 1 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD CONDENSADORA VRF | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_VRF_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
2 | HVAC-UCONDVRF-PM-12M | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_VRF_ANUAL | 2 | Anual | HVAC UNIDAD CONDENSADORA VRF | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_VRF_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
3 | HVAC-EVAPFC-PM-4M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_CUATRIMESTRAL | 2 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
5 | HVAC-EVAPCASSETTE-PM-1M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE_VRF_ACTIVIDADES_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE_VRF_ACTIVIDADES_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
7 | HVAC-EXTRACLIN-PM-1M | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_EN_LÍNEA_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC EXTRACTORES CENTRIFUGOS EN LÍNEA | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_EN_LÍNEA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
8 | HVAC-EXTRACLIN-PM-12M | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_EN_LÍNEA_ANUAL | 2 | Anual | HVAC EXTRACTORES CENTRIFUGOS EN LÍNEA | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_EN_LÍNEA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
9 | HVAC-EXTRACCURV-PM-1M | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
10 | HVAC-EXTRACCURV-PM-12M | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_ANUAL | 2 | Anual | HVAC EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC_EXTRACTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
11 | HVAC-INYECCURV-PM-1M | HVAC_INYECTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC INYECTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC_INYECTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
12 | HVAC-INYECCURV-PM-12M | HVAC_INYECTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_ANUAL | 2 | Anual | HVAC INYECTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC_INYECTORES_CENTRIFUGOS_DE_ALABES_CURVOS_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
13 | HVAC-EXTPLAF-1M | HVAC_UNIDADES_EXTRACTOR_CENTRIFUGO_DE_PLAFÓN_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC UNIDADES EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PLAFÓN | HVAC_UNIDADES_EXTRACTOR_CENTRIFUGO_DE_PLAFÓN_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
14 | HVAC-EXTPLAF-12M | HVAC_UNIDADES_EXTRACTOR_CENTRIFUGO_DE_PLAFÓN_ANUAL | 2 | Anual | HVAC UNIDADES EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PLAFÓN | HVAC_UNIDADES_EXTRACTOR_CENTRIFUGO_DE_PLAFÓN_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
15 | HVAC-UMA-PM-1M | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
16 | HVAC-UMA-PM-2M | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_BIMENSUAL | 2 | Bimensual | HVAC UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_BIMENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
17 | HVAC-UMA-PM-4M | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_CUATRIMESTRAL | 3 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
18 | HVAC-UMA-PM-12M | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_ANUAL | 4 | Anual | HVAC UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | HVAC_UNIDAD_MANEJADORA_DE_AIRE_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
19 | HVAC-UCONDUMA-PM-2M | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_BIMENSUAL | 1 | Bimensual | HVAC UNIDAD CONDENSADORA DE UMA | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_BIMENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
20 | HVAC-UCONDUMA-PM-4M | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_CUATRIMESTRAL | 2 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD CONDENSADORA DE UMA | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
21 | HVAC-UCONDUMA-PM-12M | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_ANUAL | 3 | Anual | HVAC UNIDAD CONDENSADORA DE UMA | HVAC_UNIDAD_CONDENSADORA_DE_UMA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
22 | HVAC-MEDAIRE-CBM-12M | HVAC-MEDICION DE CALIDAD DE AIRE -ANUAL | 1 | Anual | HVAC MEDICION DE CALIDAD DE AIRE | HVAC_MEDICION_DE_CALIDAD_DE_AIRE__ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
23 | HVAC-MEDTHR-CBM-12M | HVAC-MEDICION DE PARAMETROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA -ANUAL | 1 | Anual | HVAC MEDICION DE PARAMETROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | HVAC_MEDICION_DE_PARAMETROS_DE_TEMPERATURA_Y_HUMEDAD_RELATIVA__ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
25 | HVAC-MEDVIB-CBM-12M | HVAC_MEDICION_DE_VIBRACIONES_ANUAL | 1 | Anual | HVAC MEDICION DE VIBRACIONES | HVAC_MEDICION_DE_VIBRACIONES_ANUAL | Kit de medición de vibraciones
26 | HIDRO-ESTACION-PM-1M | HIDRO_ESTACIÓN_REGULADORA_DE_PRESIÓN_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN | HIDRO_ESTACIÓN_REGULADORA_DE_PRESIÓN_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
27 | HIDRO-TRAMPAGRASAS-PM-1S | HIDRO_TRAMPA_DE_GRASAS_SEMANAL | 1 | Semanal | SISTEMA HIDRO TRAMPA DE GRASAS | HIDRO_TRAMPA_DE_GRASAS_SEMANAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
28 | HIDRO-FLUXPEDAL-PM-1M | HIDRO_FLUXÓMETRO_DE_PEDAL_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO FLUXÓMETRO DE PEDAL | HIDRO_FLUXÓMETRO_DE_PEDAL_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
29 | HIDRO-FLUXSENSOR-PM-1M | HIDRO_FLUXÓMETRO_DE_SENSOR_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO FLUXÓMETRO DE SENSOR | HIDRO_FLUXÓMETRO_DE_SENSOR_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
30 | HIDRO-LLAVEAUTO-PM-1M | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_AUTOMÁTICO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO LLAVE DE CIERRE AUTOMÁTICO | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_AUTOMÁTICO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
31 | HIDRO-LLAVEAUTO-PM-3M | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_AUTOMÁTICO_TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA HIDRO LLAVE DE CIERRE AUTOMÁTICO | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_AUTOMÁTICO_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
32 | HIDRO-MINGITORIO-PM-1M | HIDRO_MINGITORIO_SECO_OVALADO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO MINGITORIO SECO OVALADO | HIDRO_MINGITORIO_SECO_OVALADO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
33 | HIDRO-LLAVELAVA-PM-1M | HIDRO_LLAVE_DE_LAVATRASTOS_CON_ESCURRIDOR_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO LLAVE DE LAVATRASTOS CON ESCURRIDOR | HIDRO_LLAVE_DE_LAVATRASTOS_CON_ESCURRIDOR_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
34 | HIDRO-LLAVELAVA-PM-3M | HIDRO_LLAVE_DE_LAVATRASTOS_CON_ESCURRIDOR_TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA HIDRO LLAVE DE LAVATRASTOS CON ESCURRIDOR | HIDRO_LLAVE_DE_LAVATRASTOS_CON_ESCURRIDOR_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
35 | HIDRO-LLAVEFREG-PM-1M | HIDRO_LLAVE_DE_FREGADERO_SIN_ESCURRIDOR_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO LLAVE DE FREGADERO SIN ESCURRIDOR | HIDRO_LLAVE_DE_FREGADERO_SIN_ESCURRIDOR_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
36 | HIDRO-LLAVEFREG-PM-3M | HIDRO_LLAVE_DE_FREGADERO_SIN_ESCURRIDOR_TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA HIDRO LLAVE DE FREGADERO SIN ESCURRIDOR | HIDRO_LLAVE_DE_FREGADERO_SIN_ESCURRIDOR_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
37 | HIDRO-LLAVEMAN-PM-1M | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_MANUAL__MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO LLAVE DE CIERRE MANUAL | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_MANUAL__MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
38 | HIDRO-LLAVEMAN-PM-3M | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_MANUAL__TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA HIDRO LLAVE DE CIERRE MANUAL | HIDRO_LLAVE_DE_CIERRE_MANUAL__TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
39 | HIDRO-INODORO-PM-1M | HIDRO_INODORO_DE_TANQUE_ECOLÓGICO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO INODORO DE TANQUE ECOLÓGICO | HIDRO_INODORO_DE_TANQUE_ECOLÓGICO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
40 | HIDRO-CUARTO-PM-1M | HIDRO_CUARTO_HIDROSANITARIO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO CUARTO HIDROSANITARIO | HIDRO_CUARTO_HIDROSANITARIO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
41 | HIDRO-DISPENSADOR-PM-1M | HIDRO_DISPENSADOR_DE_PAPEL_TOALLA_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | HIDRO_DISPENSADOR_DE_PAPEL_TOALLA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
43 | HIDRO-VALVACOPLE-PM-1M | HIDRO_VÁLVULA_DE_ACOPLE_RÁPIDO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO | HIDRO_VÁLVULA_DE_ACOPLE_RÁPIDO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
44 | HIDRO-COLADERAS-PM-1M | HIDRO_CENTROS_DE_CONJUNTO_DE_COLADERAS_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO CENTROS DE CONJUNTO DE COLADERAS | HIDRO_CENTROS_DE_CONJUNTO_DE_COLADERAS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
45 | HIDRO-LLAVEPASO-PM-1M | HIDRO_LLAVES_DE_PASO_CUARTO_MECÁNICO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO LLAVES DE PASO CUARTO MECÁNICO | HIDRO_LLAVES_DE_PASO_CUARTO_MECÁNICO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
46 | HIDRO-TUBERIA-PM-12M | HIDRO_TUBERÍA_SISTEMA_HIDROSANITARIO_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA HIDRO TUBERÍA SISTEMA HIDROSANITARIO | HIDRO_TUBERÍA_SISTEMA_HIDROSANITARIO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
47 | PCI-ESTCONTROL-PM-1M | PCI_ESTACIÓN_DE_CONTROL_DE_ZONA_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI ESTACIÓN DE CONTROL DE ZONA | PCI_ESTACIÓN_DE_CONTROL_DE_ZONA_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
48 | PCI-ESTCONTROL-PM-12M | PCI_ESTACIÓN_DE_CONTROL_DE_ZONA_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA PCI ESTACIÓN DE CONTROL DE ZONA | PCI_ESTACIÓN_DE_CONTROL_DE_ZONA_ANUAL | Kit de herramientas PCI
49 | PCI-ESTMANGUERAS-PM-1M | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
50 | PCI-ESTMANGUERAS-PM-12M | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA PCI ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_ANUAL | Kit de herramientas PCI
51 | PCI-ROCIADOR-PM-12M | PCI__SISTEMA_DE_ROCIADORES_AUTOMÁTICOS_K5.6_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA PCI SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS K5.6 | PCI_SISTEMA_DE_ROCIADORES_AUTOMÁTICOS_K5.6_ANUAL | Kit de herramientas PCI
52 | PCI-SISTUB-PM-12M | PCI_SISTEMA_DE_TUBERÍA_HN_SPCI_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA PCI SISTEMA DE TUBERÍA HN SPCI | PCI_SISTEMA_DE_TUBERÍA_HN_SPCI_ANUAL | Kit de herramientas PCI
53 | PCI-EXTEXTINTOR10-PM-1M | PCI_EXTINTOR_ACBM_10_LB_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI EXTINTOR ACBM 10 LB | PCI_EXTINTOR_ACBM_10_LB_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
54 | PCI-EXTEXTINTOR10-PM-12M | PCI_EXTINTOR_ACBM_10_LB_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA PCI EXTINTOR ACBM 10 LB | PCI_EXTINTOR_ACBM_10_LB_ANUAL | Kit de herramientas PCI
55 | PCI-EXTEXTINTOR15-PM-1M | PCI_EXTINTOR_CO2_15_LB_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI EXTINTOR CO2 15 LB | PCI_EXTINTOR_CO2_15_LB_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
56 | PCI-EXTEXTINTOR15-PM-12M | PCI_EXTINTOR_CO2_15_LB_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA PCI EXTINTOR CO2 15 LB | PCI_EXTINTOR_CO2_15_LB_ANUAL | Kit de herramientas PCI
57 | ELEC-TRANSF-PM-1M | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO TRANSFORMADOR DE TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
58 | ELEC-TRANSF-PM-6M | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO TRANSFORMADOR DE TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
59 | ELEC-TRANSF-PM-12M | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO TRANSFORMADOR DE TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | ELEC_TRANSFORMADOR_DE_TIPO_SECO_DE_BAJO_VOLTAJE_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
60 | ELEC-SWITCH-PM-1M | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO SWITCHBOARD DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
61 | ELEC-SWITCH-PM-6M | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO SWITCHBOARD DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
62 | ELEC-SWITCH-PM-12M | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO SWITCHBOARD DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN | ELEC_SWITCHBOARD_DE_DISTRIBUCIÓN,_BAJA_TENSIÓN_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
63 | ELEC04-INTBAJA-PM-12M | ELEC_INTERRUPTORES_AUTOMÁTICOS_DE_AIRE_DE_BAJA_TENSIÓN__ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE AIRE DE BAJA TENSIÓN | ELEC_INTERRUPTORES_AUTOMÁTICOS_DE_AIRE_DE_BAJA_TENSIÓN__ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
64 | ELEC-PANMAE-PM-1M | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CONTROL DE ILUMINACION “MAESTRO” / LICHTNING CONTROL PANEL | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
65 | ELEC-PANMAE-PM-6M | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CONTROL DE ILUMINACION “MAESTRO” / LICHTNING CONTROL PANEL | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
66 | ELEC-PANMAE-PM-12M | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CONTROL DE ILUMINACION “MAESTRO” / LICHTNING CONTROL PANEL | ELEC_PANEL_DE_CONTROL_DE_ILUMINACION_MAESTRO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
67 | ELEC-PANESC-PM-1M | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE ILUMINACION “ESCLAVO” / POWER PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
68 | ELEC-PANESC-PM-6M | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE ILUMINACION “ESCLAVO” / POWER PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
69 | ELEC-PANESC-PM-12M | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE ILUMINACION “ESCLAVO” / POWER PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_ILUMINACION_ESCLAVO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
70 | ELEV-PM-1M | RUTINA MENSUAL DE ELEVADORES | 1 | Mensual | ELEVADORES | ELEV-PM-1M | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
71 | ELEC-PANPRO-PM-6M | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PANELES DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCION | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
72 | ELEC-PANPRO-PM-12M | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PANELES DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCION | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
73 | ELEC-PANEL-PM-1M | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CARGA / PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
74 | ELEC-PANEL-PM-6M | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CARGA / PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
75 | ELEC-PANEL-PM-12M | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE CARGA / PANELBOARD | ELEC_PANEL_DE_CARGA_/_PANELBOARD_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
76 | ELEC-PANDER-PM-1M | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE DERIVACION / BY PASS | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
77 | ELEC-PANDER-PM-6M | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE DERIVACION / BY PASS | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
78 | ELEC-PANDER-PM-12M | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PANEL DE DERIVACION / BY PASS | ELEC_PANEL_DE_DERIVACION_/_BY_PASS_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
79 | ELEC01-CC-PM-1M | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CARGA | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
80 | ELEC01-CC-PM-6M | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CARGA | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
81 | ELEC01-CC-PM-12M | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CARGA | ELEC_CENTROS_DE_CARGA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
82 | ELEC-UPS-PM-1M | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO UPS / SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
83 | ELEC-UPS-PM-6M | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_SEMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA ELECTRICO UPS / SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
84 | ELEC-UPS-PM-3M | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_TRIMESTRAL | 3 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO UPS / SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA | ELEC_UPS_DE_ENERGIA_INTERRUMPIDA_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
85 | ELEC-SISLUM-CBM-1M | ELEC_SISTEMA_DE_ILUMINACION_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE ILUMINACION | ELEC_SISTEMA_DE_ILUMINACION_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
86 | ELEC-SISTOM-PM-1M | ELEC_SISTEMA_DE_TOMACORRIENTES_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO SISTEMA DE TOMACORRIENTES | ELEC_SISTEMA_DE_TOMACORRIENTES_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
87 | ELEC03-DCM-PM-1M | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO DISYUNTOR DE CAJA MOLDEADA DE BAJO VOLTAJE | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
88 | ELEC03-DCM-PM-6M | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO DISYUNTOR DE CAJA MOLDEADA DE BAJO VOLTAJE | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
89 | ELEC03-DCM-PM-12M | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO DISYUNTOR DE CAJA MOLDEADA DE BAJO VOLTAJE | ELEC_DISYUNTOR_DE_CAJA_MOLDEADA_DE_BAJO_VOLTAJE_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
90 | ELEC-TIERRA-PM-6M | ELEC_PUESTA_A_TIERRA_Y_PARARRAYO_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO PUESTA A TIERRA Y PARARRAYO | ELEC_PUESTA_A_TIERRA_Y_PARARRAYO_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
91 | ELEC-TIERRA-PM-12M | ELEC_PUESTA_A_TIERRA_Y_PARARRAYO_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA ELECTRICO PUESTA A TIERRA Y PARARRAYO | ELEC_PUESTA_A_TIERRA_Y_PARARRAYO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
92 | ELEC-MEDLUM-CBM-6M | ELEC_MEDICIONES_LUMINICAS_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO MEDICIONES LUMINICAS | ELEC_MEDICIONES_LUMINICAS_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
93 | ELEC-TERMOG-CBM-12M | ELEC_TERMOGRAFIAS_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA ELECTRICO TERMOGRAFIAS | ELEC_TERMOGRAFIAS_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
94 | ELEC-SECMAN-PM-1M | ELEC_SECADOR_DE_MANOS_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO SECADOR DE MANOS | ELEC_SECADOR_DE_MANOS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
95 | ELEC04-INTSEC-PM-1M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
96 | ELEC04-INTSEC-PM-6M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
97 | ELEC04-INTSEC-PM-12M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | ELEC_INTERRUPTOR_DE_SEGURIDAD_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
98 | ELEC02-DPT-PM-1M | ELEC_DISPOSITIVO_DE_PROTECCIÓN_CONTRA_TRANSIENTE__MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA TRANSIENTE | ELEC_DISPOSITIVO_DE_PROTECCIÓN_CONTRA_TRANSIENTE__MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
100 | BMS03-MPZ-PM-6M | BMS_MACH_PRO_ZONE_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS MACH-PRO ZONE | BMS_MACH_PRO_ZONE_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
101 | BMS04-SPD-PM-6M | BMS_SENSOR_DE_PRESION_DIFERENCIAL_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL | BMS_SENSOR_DE_PRESION_DIFERENCIAL_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
102 | BMS01-CTR-HVAC-PM-6M | BMS_CONTROLADORA_DE_AIRES_ACONDICIONADOS_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS CONTROLADORA DE AIRES ACONDICIONADOS | BMS_CONTROLADORA_DE_AIRES_ACONDICIONADOS_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
103 | BMS02-INT-PM-6M | BMS_INTERRUPTOR_DE_CORRIENTE_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS INTERRUPTOR DE CORRIENTE | BMS_INTERRUPTOR_DE_CORRIENTE_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
104 | BMS01-CTR-UC600-PM-6M | BMS_CONTROLADOR_UC_600_TRANE_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS CONTROLADOR UC-600 TRANE | BMS_CONTROLADOR_UC_600_TRANE_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
105 | BMS05-VDF-PM-6M | BMS_VARIADORES_DE_FRECUENCIA_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS VARIADORES DE FRECUENCIA | BMS_VARIADORES_DE_FRECUENCIA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
106 | ELEV-TECHO-PM-1M | ELEV_TECHO_DE_CABINA_MENSUAL | None | Mensual | ELEVADORES TECHO DE CABINA | ELEV_TECHO_DE_CABINA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
107 | ELEV-DUCTO-PM-1M | ELEV_RECORRIDO_EN_DUCTO_MENSUAL | None | Mensual | ELEVADORES RECORRIDO EN DUCTO | ELEV_RECORRIDO_EN_DUCTO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
108 | ELEV-CABINA-PM-1M | ELEV_DENTRO_DE_CABINA_MENSUAL | None | Mensual | ELEVADORES DENTRO DE CABINA | ELEV_DENTRO_DE_CABINA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
109 | ELEV-FOSO-PM-1M | ELEV_FOSO_MENSUAL | None | Mensual | ELEVADORES FOSO | ELEV_FOSO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
110 | ELEV-COMUN-PM-12M | ELEV_SISTEMA_DE_COMUNICACIÓN_ANUAL | None | Anual | ELEVADORES SISTEMA DE COMUNICACIÓN | ELEV_SISTEMA_DE_COMUNICACIÓN_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
111 | ELEV-PASILLO-PM-1M | ELEV_PASILLO_Y_CASA_DE_MÁQUINAS_MENSUAL | None | Mensual | ELEVADORES PASILLO Y CASA DE MÁQUINAS | ELEV_PASILLO_Y_CASA_DE_MÁQUINAS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELEVADORES
112 | HIDRO-BOMBSUM-PM-1D | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_DIARIO | 1 | Diario | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_DIARIO | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
113 | HIDRO-BOMBSUM-PM-1M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_MENSUAL | 2 | Mensual | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
114 | HIDRO-BOMBSUM-PM-12M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
115 | HIDRO-BOMBSUM-PM-24M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_BIENAL | 4 | Bienal | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_SUMERGIBLE_BIENAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
116 | HIDRO-PLACCOAL-PM-1M | HIDRO_SEPARADOR_DE_PLACAS_COALESCENTES_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA HIDRO SEPARADOR DE PLACAS COALESCENTES | HIDRO_SEPARADOR_DE_PLACAS_COALESCENTES_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
117 | HIDRO-BOMCUAD-PM-1D | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_DIARIO | 1 | Diario | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO CUADRUPLE Y QUINTUPLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_DIARIO | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
118 | HIDRO-BOMCUAD-PM-12M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO CUADRUPLE Y QUINTUPLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
119 | HIDRO-BOMCUAD-PM-24M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_BIENAL | 3 | Bienal | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO CUADRUPLE Y QUINTUPLE | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_CUADRUPLE_Y_QUINTUPLE_BIENAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
120 | HIDRO-BOMREC-PM-1M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_AGUA_RECIRCULADA_Y_FILTRADA_MENSUAL | 1 | Diario | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO AGUA RECIRCULADA Y FILTRADA | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_AGUA_RECIRCULADA_Y_FILTRADA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
121 | HIDRO-BOMREC-PM-12M | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_AGUA_RECIRCULADA_Y_FILTRADA_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE BOMBEO AGUA RECIRCULADA Y FILTRADA | HIDRO_EQUIPO_DE_BOMBEO_AGUA_RECIRCULADA_Y_FILTRADA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
123 | HIDRO-EQUFILT-PM-12M | HIDRO_EQUIPO_DE_FILTRACIÓN_DE_AGUA_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA HIDRO EQUIPO DE FILTRACIÓN DE AGUA | HIDRO_EQUIPO_DE_FILTRACIÓN_DE_AGUA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
124 | HIDRO-TANREF-PM-6M | HIDRO_TANQUES_DE_REFUERZO_DE_AGUA_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA HIDRO TANQUES DE REFUERZO DE AGUA | HIDRO_TANQUES_DE_REFUERZO_DE_AGUA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HIDROSANITARIA
125 | HVAC-EVAANCL-PM-1M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA VRF ANCLADA EN PARED | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
126 | HVAC-EVAANCL-PM-4M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_CUATRIMESTRAL | 2 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD EVAPORADORA VRF ANCLADA EN PARED | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
127 | HVAC-EVAANCL-PM-12M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_ANUAL | 3 | Anual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA VRF ANCLADA EN PARED | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_VRF_ANCLADA_EN_PARED_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
128 | HVAC-INYCENT-PM-1M | HVAC_INYECTOR_CENTRIFUGO_EN_LÍNEA_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC INYECTOR CENTRIFUGO EN LÍNEA | HVAC_INYECTOR_CENTRIFUGO_EN_LÍNEA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
129 | HVAC-INYCENT-PM-12M | HVAC_INYECTOR_CENTRIFUGO_EN_LÍNEA_ANUAL | 2 | Anual | HVAC INYECTOR CENTRIFUGO EN LÍNEA | HVAC_INYECTOR_CENTRIFUGO_EN_LÍNEA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
130 | HVAC-VENTJET-PM-1M | HVAC_VENTILADOR_DE_INDUCCIÓN_(JET FANS)_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC VENTILADOR DE INDUCCIÓN (JET FANS) | HVAC_VENTILADOR_DE_INDUCCIÓN_(JET FANS)_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
131 | HVAC-VENTJET-PM-12M | HVAC_VENTILADOR_DE_INDUCCIÓN_(JET FANS)_ANUAL | 2 | Anual | HVAC VENTILADOR DE INDUCCIÓN (JET FANS) | HVAC_VENTILADOR_DE_INDUCCIÓN_(JET FANS)_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
132 | HVAC-EXTAXIA-PM-1M | HVAC_EXTRACTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC EXTRACTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC_EXTRACTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
133 | HVAC-EXTAXIA-PM-12M | HVAC_EXTRACTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_ANUAL | 2 | Anual | HVAC EXTRACTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC_EXTRACTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
134 | HVAC-INYAXIA-PM-1M | HVAC_INYECTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC INYECTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC_INYECTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
135 | HVAC-INYAXIA-PM-12M | HVAC_INYECTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_ANUAL | 2 | Anual | HVAC INYECTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC_INYECTOR_DE_TIPO_AXIAL_EN_MURO_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
136 | HVAC-EVAPFC-PM-1M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_MENSUAL | 1 | Mensual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
137 | HVAC-EVAPFC-PM-12M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_ANUAL | 3 | Anual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_FAN_COIL__VRF_ACTIVIDADES_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
139 | PCI-VALVCOMOS-PM-1M | PCI_VÁLVULA_COMPUERTA_OS&Y_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI VÁLVULA COMPUERTA OS&Y | PCI_VÁLVULA_COMPUERTA_OS&Y_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
140 | PCI-VALVCOMOS-PM-3M | PCI_VÁLVULA_COMPUERTA_OS&Y_TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA PCI VÁLVULA COMPUERTA OS&Y | PCI_VÁLVULA_COMPUERTA_OS&Y_TRIMESTRAL | Kit de herramientas PCI
141 | PCI-TOMSIA-PM-3M | PCI_TOMAS_SIAMESAS_TRIMESTRAL | 1 | Trimestral | SISTEMA PCI TOMAS SIAMESAS | PCI_TOMAS_SIAMESAS_TRIMESTRAL | Kit de herramientas PCI
142 | PCI-HIDRBAR-PM-12M | PCI_HIDRANTE_BARRIL_HÚMEDO_6"_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA PCI HIDRANTE BARRIL HÚMEDO 6" | PCI_HIDRANTE_BARRIL_HÚMEDO_6"_ANUAL | Kit de herramientas PCI
143 | PCI-VALVRET-PM-3M | PCI_VÁLVULA_DE_RETENCIÓN_8"_BR_TRIMESTRAL | 1 | Trimestral | SISTEMA PCI VÁLVULA DE RETENCIÓN 8" BR | PCI_VÁLVULA_DE_RETENCIÓN_8"_BR_TRIMESTRAL | Kit de herramientas PCI
144 | PCI-VALVREGPR-PM-1M | PCI_VÁLVULA_REGULADORA_DE_PRESIÓN_8"_BR_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 8" BR | PCI_VÁLVULA_REGULADORA_DE_PRESIÓN_8"_BR_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
145 | PCI-BOMELEC-PM-1S | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_SEMANAL | 1 | Semanal | SISTEMA PCI EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_SEMANAL | Kit de herramientas PCI
146 | PCI-BOMELEC-PM-1M | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_MENSUAL | 2 | Mensual | SISTEMA PCI EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
147 | PCI-BOMELEC-PM-12M | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA PCI EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_ELÉCTRICO_ANUAL | Kit de herramientas PCI
148 | PCI-BOMDIESEL-PM-1S | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_SEMANAL | 1 | Semanal | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_SEMANAL | Kit de herramientas PCI
149 | PCI-BOMDIESEL-PM-1M | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_MENSUAL | 2 | Mensual | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
150 | PCI-BOMDIESEL-PM-3M | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_TRIMESTRAL | 3 | Trimestral | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_TRIMESTRAL | Kit de herramientas PCI
151 | PCI-BOMDIESEL-PM-6M | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_SEMESTRAL | 4 | Semestral | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_SEMESTRAL | Kit de herramientas PCI
152 | PCI-BOMDIESEL-PM-12M | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_ANUAL | 5 | Anual | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_ANUAL | Kit de herramientas PCI
153 | PCI-BOMDIESEL-PM-24M | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_BIENAL | 6 | Bienal | SISTEMA PCI EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | PCI_EQUIPO_DE_EQUIPO_DE_BOMBEO_DIESEL_BIENAL | Kit de herramientas PCI
154 | PCI-BOMJOCKEY-PM-1M | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_JOCKEY_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA PCI EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_JOCKEY_MENSUAL | Kit de herramientas PCI
155 | PCI-BOMJOCKEY-PM-12M | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_JOCKEY_ANUAL | 2 | Anual | SISTEMA PCI EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY | PCI_EQUIPO_DE_BOMBEO_JOCKEY_ANUAL | Kit de herramientas PCI
156 | HVAC-EVAPOCASVRF-PM-4M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE_VRF_ACTIVIDADES_CUATRIMESTRAL | 2 | Cuatrimestral | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE_VRF_ACTIVIDADES_CUATRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
157 | HVAC-EVAPOCASVRF-PM-12M | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE__VRF_ACTIVIDADES_ANUAL | 3 | Anual | HVAC UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE VRF | HVAC_UNIDAD_EVAPORADORA_TIPO_CASSETTE__VRF_ACTIVIDADES_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS HVAC
158 | HVAC-RUIDO-CBM-12M | HVAC_MEDICION_NIVEL_DE_RUIDO | 1 | Anual | HVAC MEDICIONES DE NIVEL DE RUIDO | HVAC_MEDICION_NIVEL_DE_RUIDO | Kit_Medición_Sonido
160 | PCI-ESTMANGUERAS-PM-5A | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_QUINQUENAL | 3 | Quinquenal | SISTEMA PCI ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II | PCI_ESTACIÓN_DE_MANGUERAS_CLASE_II_QUINQUENAL | Kit de herramientas PCI
161 | BMS-CONTMPCOM-PM-6M | BMS_CONTROLADORA_PRINCIPAL_MACH_PRO_COM_SEMESTRAL | 1 | Semestral | SISTEMA BMS CONTROLADORA PRINCIPAL MACH-PRO COM | BMS_CONTROLADORA_PRINCIPAL_MACH_PRO_COM_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
162 | ELEC-GENERADOR-PM-1S | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_SEMANAL | 1 | Semanal | SISTEMA ELECTRICO GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_SEMANAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
163 | ELEC-GENERADOR-PM-1M | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_MENSUAL | 2 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
164 | ELEC-GENERADOR-PM-3M | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_TRIMESTRAL | 3 | Trimestral | SISTEMA ELECTRICO GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
165 | ELEC-GENERADOR-PM-6M | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_SEMESTRAL | 4 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
166 | ELEC-GENERADOR-PM-12M | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_ANUAL | 5 | Anual | SISTEMA ELECTRICO GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | ELEC_GENERADORES_ELECTRICOS_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
167 | ELEC-ATS-PM-1M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
168 | ELEC-ATS-PM-3M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_TRIMESTRAL | 2 | Trimestral | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_TRIMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
169 | ELEC-ATS-PM-6M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_SEMESTRAL | 3 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
170 | ELEC-ATS-PM-12M | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_ANUAL | 4 | Anual | SISTEMA ELECTRICO INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | ELEC_INTERRUPTOR_DE_TRANSFERENCIA_AUTOMATICA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
171 | ELEC-CCM-PM-1M | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CONTROL DE MOTORES CCM | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
172 | ELEC-CCM-PM-6M | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CONTROL DE MOTORES CCM | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
173 | ELEC-CCM-PM-12M | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_ANUAL | 3 | Anual | SISTEMA ELECTRICO CENTROS DE CONTROL DE MOTORES CCM | ELEC_CENTRO_DE_CONTROL_DE_MOTORES_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
174 | ELEC-DUCTOB-12M | ELEC_DUCTO_BARRA_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA ELECTRICO DUCTO BARRA | ELEC_DUCTO_BARRA_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
175 | ELEC-TUBERIAMT-1M | ELEC_TUBERIA_Y_BANDEJA_MEDIA_TENSION | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO TUBERIA Y BANDEJA MEDIA TENSION | ELEC_TUBERIA_Y_BANDEJA_MEDIA_TENSION | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
176 | ELEC-ANALISISRED-12M | ELEC_ANALISIS_DE_REDES_ANUAL | 1 | Anual | SISTEMA ELECTRICO ANALISIS DE REDES | ELEC_ANALISIS_DE_REDES_ANUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
177 | ELEC-REFLRGB-1M | ELEC_REFLECTORES_RGB_MENSUAL | 1 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO REFLECTORES RGB | ELEC_REFLECTORES_RGB_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
178 | ELEC-REFLRGB-6M | ELEC_REFLECTORES_RGB_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA ELECTRICO REFLECTORES RGB | ELEC_REFLECTORES_RGB_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
179 | BMS-SENSCOMGEN-6M | BMS_SENSOR_DE_NIVEL_COMBUSTIBLE_GENERADOR_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE DWYER PARA GENERADORES | BMS_SENSOR_DE_NIVEL_COMBUSTIBLE_GENERADOR_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
180 | BMS-SENSAGUA-6M | BMS_SENSOR_DE_NIVEL_DE_AGUA_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS SENSOR DE NIVEL DE AGUA SBLT2-5M-10M DWYER | BMS_SENSOR_DE_NIVEL_DE_AGUA_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
181 | BMS-SENSORULTRA-6M | BMS_SENSOR_DE_FLUJO_ULTRASONICO_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS SENSOR DE FLUJO ULTRASONICO VERYS PARA CUARTO DE BOMBAS | BMS_SENSOR_DE_FLUJO_ULTRASONICO_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
182 | BMS-MEXPMPP-6M | BMS_MODULO_EXPASION_MPP_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT MPP | BMS_MODULO_EXPASION_MPP_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
183 | BMS-MEXPPPO-6M | BMS_MODULO_EXPASION_MPP_SALIDA_O_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE SALIDA MPP-O | BMS_MODULO_EXPASION_MPP_SALIDA_O_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
184 | BMS-SENSORCO-6M | BMS_SENSOR_MONOXIDO_CARBONO_SEMESTRAL | None | Semestral | SISTEMA BMS SENSOR DE MONOXIDO DE CARBONO | BMS_SENSOR_MONOXIDO_CARBONO_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
186 | MP-PTAR-EEL-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO | None | Mensual | PTAR MEDIDOR DE OXÍGENO | MP-PTAR-EEL-02-1M | Kit de herramientas PTAR Electrico
188 | MP-PTAR-LAP-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE LAMPARAS | None | Mensual | PTAR Lámparas | MP-PTAR-LAP-02-1M | Kit de herramientas PTAR Electrico
190 | MP-PTAR-CCM-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE CENTRO DE CONROL DE MOTORES | None | Semestral | PTAR CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | MP-PTAR-CCM-04-6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
191 | MP-PTAR-TS-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR 480 | None | Semestral | PTAR TRANSFORMADOR TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | MP-PTAR-TS-04-6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
192 | MP-PTAR-TAB-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE TABLERO DE FUERZA 480 | None | Semestral | PTAR TABLEROS DE FUERZA EATON | MP-PTAR-TAB-04-6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
194 | MP-PTAR-GAB-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE GABINETE DE VENTILACIÓN | None | Semestral | PTAR GABINETE DE SISTEMA DE VENTILACIÓN | MP-PTAR-GAB-04-6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
195 | MP-PTAR-P1003-06-12M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE SOPLADORES AERZEN | None | Anual | PTAR SOPLADORES AERZEN | PTAR_EEM_SOPLADOR_PM_12M | Kit de herramientas PTAR Electrico
196 | MP-PTAR-G1007-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE BOMBAS DOSIFICADORAS | None | Mensual | PTAR BOMBAS DOSIFICADORAS | PTAR_EEM_DOSIFICADORAS_PM_1M | None
197 | MP-PTAR-G1007-02-12M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE BOMBAS DOSIFICADORAS | None | Anual | PTAR BOMBAS DOSIFICADORAS | PTAR_EEM_DOSIFICADORAS_PM_12M | Kit de herramientas PTAR Electrico
198 | MP-PTAR-FA-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE FILTROS DE ARENA | None | Mensual | PTAR FILTROS DE ARENA | PTAR_EEM_FILTROA_PM_1M | Kit de herramientas PTAR Electrico
199 | MP-PTAR-FA-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE FILTROS DE ARENA | None | Semestral | PTAR FILTROS DE ARENA | PTAR_EEM_FILTROA_PM_6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
200 | MP-PTAR-FA-06-12M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE FILTROS DE ARENA | None | Anual | PTAR FILTROS DE ARENA | PTAR_EEM_FILTROA_PM_12M | Kit de herramientas PTAR Electrico
201 | MP-PTAR-FP-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE FILTROS PULIDORES | None | Mensual | PTAR FILTROS PULIDORES | MP-PTAR-FP-02-1M | Kit de herramientas PTAR Electromecanico
202 | MP-PTAR-EEM-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE BOMBAS SUMERGIBLES Y CENTRIFUGAS | None | Mensual | PTAR PTAR BOMBAS | MP-PTAR-EEM-02-1M | Kit de herramientas PTAR Electromecanico
203 | MP-PTAR-EEM-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE BOMBAS | None | Semestral | PTAR BOMBAS SUMERGIBLES | MP-PTAR-EEM-04-6M | Kit de herramientas PTAR Electromecanico
204 | MP-PTAR-EEM-06-12M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE BOMBAS | None | Anual | PTAR PTAR BOMBAS | MP-PTAR-EEM-06-12M | Kit de herramientas PTAR Electromecanico
208 | MP-PTAR-EV-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE EXTRACTOR DE AIRE | None | Mensual | PTAR EXTRACTORES DE AIRE | PTAR_EV_EXTRACTOR_PM_1M | Kit de herramientas PTAR Electrico
209 | MP-PTAR-EV-04-6M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE EXTRACTORES DE AIRE | None | Semestral | PTAR EXTRACTORES DE AIRE | PTAR_EV_EXTRACTOR_PM_6M | Kit de herramientas PTAR Electrico
212 | MP-PTAR-ER-02-1M | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE AIRES ACONDICIONADO | None | Mensual | PTAR AIRES ACONDICIONADOS | MP-PTAR-ER-02-1M | Kit de herramientas PTAR refrigeración
213 | ELEC-PANPRO-PM-1M | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_MENSUAL | 2 | Mensual | SISTEMA ELECTRICO PANELES DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN | ELEC_PANELES_DE_PROTECCIÓN_Y_DISTRIBUCION_MENSUAL | KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICIDAD
214 | BMS-CONTMP2-PM-6M | BMS_CONTROLADORA_PRINCIPAL_MACH_PRO_2_SEMESTRAL | 2 | Semestral | SISTEMA BMS CONTROLADORA PRINCIPAL MACH PRO2 | BMS_CONTROLADORA_PRINCIPAL_MACH_PRO_2_SEMESTRAL | KIT DE HERRAMIENTAS BMS
215 | BMS-EXMPROPMPP-PM-6M | MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE ENTRADAS MPP-I | 2 | Semestral | SISTEMA BMS MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE ENTRADAS MPP-I | MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE ENTRADAS MPP-I | KIT DE HERRAMIENTAS BMS