## Sistema
id | nombre | principal
1 | HVAC | None
2 | UNIDAD CONDENSADORA VRF | HVAC
3 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN COIL VRF | HVAC
4 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE VRF | HVAC
5 | SISTEMA HIDRO | None
6 | TUBERÍA SISTEMA HIDROSANITARIO | SISTEMA HIDRO
7 | SISTEMA ELECTRICO | None
8 | EXTRACTORES CENTRIFUGOS EN LÍNEA | HVAC
9 | EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC
10 | INYECTORES CENTRIFUGOS DE ALABES CURVOS | HVAC
11 | UNIDADES EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PLAFÓN | HVAC
12 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | HVAC
13 | UNIDAD CONDENSADORA DE UMA | HVAC
17 | MEDICION DE VIBRACIONES | HVAC
18 | ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN | SISTEMA HIDRO
19 | TRAMPA DE GRASAS | SISTEMA HIDRO
20 | FLUXÓMETRO DE PEDAL | SISTEMA HIDRO
21 | FLUXÓMETRO DE SENSOR | SISTEMA HIDRO
22 | LLAVE DE CIERRE AUTOMÁTICO | SISTEMA HIDRO
23 | MINGITORIO SECO OVALADO | SISTEMA HIDRO
24 | LLAVE DE LAVATRASTOS CON ESCURRIDOR | SISTEMA HIDRO
25 | LLAVE DE FREGADERO SIN ESCURRIDOR | SISTEMA HIDRO
26 | LLAVE DE CIERRE MANUAL | SISTEMA HIDRO
27 | INODORO DE TANQUE ECOLÓGICO | SISTEMA HIDRO
28 | CUARTO HIDROSANITARIO | SISTEMA HIDRO
29 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | SISTEMA HIDRO
30 | VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO | SISTEMA HIDRO
31 | CENTROS DE CONJUNTO DE COLADERAS | SISTEMA HIDRO
32 | LLAVES DE PASO | SISTEMA HIDRO
34 | SISTEMA PCI | None
35 | ESTACIÓN DE CONTROL DE ZONA | SISTEMA PCI
36 | ESTACIÓN DE MANGUERAS CLASE II | SISTEMA PCI
37 | SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS K5.6 | SISTEMA PCI
38 | SISTEMA DE TUBERÍA HN SPCI | SISTEMA PCI
39 | EXTINTOR ABC 10 LB | SISTEMA PCI
40 | EXTINTOR CO2 15 LB | SISTEMA PCI
41 | TRANSFORMADOR DE TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | SISTEMA ELECTRICO
42 | SWITCHBOARD DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN | SISTEMA ELECTRICO
43 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE AIRE DE BAJA TENSIÓN | SISTEMA ELECTRICO
44 | PANEL DE CONTROL DE ILUMINACION “MAESTRO” / LICHTNING CONTROL PANEL | SISTEMA ELECTRICO
45 | PANEL DE ILUMINACION “ESCLAVO” / POWER PANELBOARD | SISTEMA ELECTRICO
46 | PANELES DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SISTEMA ELECTRICO
47 | PANEL DE CARGA / PANELBOARD | SISTEMA ELECTRICO
48 | PANEL DE DERIVACION / BY PASS | SISTEMA ELECTRICO
49 | CENTROS DE CARGA | SISTEMA ELECTRICO
50 | UPS / SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIDA | SISTEMA ELECTRICO
51 | SISTEMA DE ILUMINACION | SISTEMA ELECTRICO
52 | SISTEMA DE TOMACORRIENTES | SISTEMA ELECTRICO
53 | DISYUNTOR DE CAJA MOLDEADA DE BAJO VOLTAJE | SISTEMA ELECTRICO
54 | PUESTA A TIERRA Y PARARRAYO | SISTEMA ELECTRICO
55 | MEDICIONES LUMINICAS | SISTEMA ELECTRICO
56 | TERMOGRAFIAS | SISTEMA ELECTRICO
57 | SECADOR DE MANOS | SISTEMA ELECTRICO
58 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | SISTEMA ELECTRICO
59 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA TRANSIENTE | SISTEMA ELECTRICO
60 | SISTEMA BMS | None
61 | CONTROLADORA PRINCIPAL MACH-PRO COM | SISTEMA BMS
62 | MACH-PRO ZONE | SISTEMA BMS
63 | SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL BMS | SISTEMA BMS
64 | CONTROLADORA DE AIRES ACONDICIONADOS | SISTEMA BMS
65 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE | SISTEMA BMS
67 | VARIADORES DE FRECUENCIA | SISTEMA BMS
68 | PTAR | None
69 | AIREACIÓN | PTAR
70 | BOMBAS SUMERGIBLES | PTAR
71 | BOMBAS CENTRÍFUGAS | PTAR
72 | ELEVADORES | None
73 | LLAVES DE PASO CUARTO MECÁNICO | SISTEMA HIDRO
74 | TUBERÍA SISTEMA HIDROSANITARIO | SISTEMA HIDRO
75 | SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS K5.6 | SISTEMA HIDRO
76 | PANELES DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCION | SISTEMA ELECTRICO
77 | TECHO DE CABINA | ELEVADORES
79 | DENTRO DE CABINA | ELEVADORES
80 | FOSO | ELEVADORES
81 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | ELEVADORES
82 | PASILLO Y CASA DE MÁQUINAS | ELEVADORES
83 | CONTROLADOR UC-600 TRANE | SISTEMA BMS
84 | SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL | SISTEMA BMS
85 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA TRANSIENTE | SISTEMA ELECTRICO
86 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE AIRE DE BAJA TENSIÓN | SISTEMA ELECTRICO
87 | SECADOR DE MANOS | SISTEMA ELECTRICO
88 | RECORRIDO EN DUCTO | ELEVADORES
89 | LLAVE DE CIERRE MANUAL | SISTEMA HIDRO
91 | MEDICION DE CALIDAD DE AIRE | HVAC
92 | MEDICION DE PARAMETROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | HVAC
93 | EXTINTOR ACBM 10 LB | SISTEMA PCI
94 | UNIDAD EVAPORADORA ANCLADA EN PARED | HVAC
95 | INYECTOR CENTRIFUGO EN LINEA | HVAC
96 | VENTILADOR DE INDUCCION JET FANS | HVAC
97 | EXTRACTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC
100 | EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE | SISTEMA HIDRO
101 | SEPARADOR DE PLACAS COALESCENTES | SISTEMA HIDRO
102 | EQUIPO DE BOMBEO CUADRUPLE Y QUINTUPLE | SISTEMA HIDRO
103 | EQUIPO DE BOMBEO AGUA RECIRCULADA Y FILTRADA | SISTEMA HIDRO
104 | EQUIPO DE FILTRACIÓN DE AGUA | SISTEMA HIDRO
105 | TANQUES DE REFUERZO DE AGUA | SISTEMA HIDRO
106 | VÁLVULA COMPUERTA OS&Y | SISTEMA PCI
107 | TOMAS SIAMESAS | SISTEMA PCI
108 | HIDRANTE BARRIL HÚMEDO 6" | SISTEMA PCI
109 | VÁLVULA DE RETENCIÓN 8" BR | SISTEMA PCI
110 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 8" BR | SISTEMA PCI
111 | EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO | SISTEMA PCI
112 | EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DIESEL | SISTEMA PCI
113 | EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY | SISTEMA PCI
114 | UNIDAD EVAPORADORA VRF ANCLADA EN PARED | HVAC
115 | INYECTOR CENTRIFUGO EN LÍNEA | HVAC
116 | VENTILADOR DE INDUCCIÓN (JET FANS) | HVAC
117 | INYECTOR DE TIPO AXIAL EN MURO | HVAC
118 | GENERADORES ELÉCTRICOS DE EMERGENCIA | SISTEMA ELECTRICO
119 | TRANSFORMADORES DE POTENCIA, MEDIA TENSION TIPO SECO | SISTEMA ELECTRICO
120 | SWITCHGEAR DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN, MEDIA TENSIÓN | SISTEMA ELECTRICO
121 | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | SISTEMA ELECTRICO
122 | CENTROS DE CONTROL DE MOTORES CCM | SISTEMA ELECTRICO
123 | MEDICIONES DE NIVEL DE RUIDO | HVAC
124 | DUCTO BARRA | SISTEMA ELECTRICO
125 | TUBERIA Y BANDEJA MEDIA TENSION | SISTEMA ELECTRICO
126 | ANALISIS DE REDES | SISTEMA ELECTRICO
127 | REFLECTORES RGB | SISTEMA ELECTRICO
128 | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE DWYER PARA GENERADORES | SISTEMA BMS
129 | SENSOR DE NIVEL DE AGUA SBLT2-5M-10M DWYER | SISTEMA BMS
130 | SENSOR DE FLUJO ULTRASONICO VERYS PARA CUARTO DE BOMBAS | SISTEMA BMS
131 | MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT MPP | SISTEMA BMS
132 | MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE ENTRADAS MPP-I | SISTEMA BMS
133 | MODULOS DE EXPANSION MACH PROPOINT DE SALIDA MPP-O | SISTEMA BMS
134 | SENSOR DE MONOXIDO DE CARBONO | SISTEMA BMS
135 | MEDIDOR DE FLUJO | PTAR
136 | MEDIDOR DE pH | PTAR
137 | MEDIDOR DE OXÍGENO | PTAR
138 | LÁMPARAS DE EMERGENCIA | PTAR
139 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | PTAR
140 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE BAJO VOLTAJE | PTAR
141 | TABLEROS DE FUERZA EATON | PTAR
142 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 240V | PTAR
143 | GABINETE DE SISTEMA DE VENTILACIÓN | PTAR
144 | SOPLADORES AERZEN | PTAR
145 | BOMBAS DOSIFICADORAS | PTAR
146 | FILTROS DE ARENA | PTAR
147 | FILTROS PULIDORES | PTAR
148 | EXTRACTORES DE AIRE | PTAR
149 | INYECTORES DE AIRE | PTAR
150 | AIRES ACONDICIONADOS | PTAR
151 | BOMBAS CENTRIFUGAS | None
152 | PTAR Medidor de Flujo | PTAR MEDIDOR DE FLUJO
153 | Medidor de pH | PTAR MEDIDOR DE pH
154 | Medidor de Flujo | PTAR MEDIDOR DE pH
155 | Medidor de OD | PTAR MEDIDOR DE pH
156 | Lámparas | PTAR
157 | Lámparas de piso | PTAR Lámparas
158 | Lamparas de Emergencia | PTAR Lámparas
159 | PTAR BOMBAS | PTAR
160 | PTAR BOMBAS CENTRIFUGAS | PTAR PTAR BOMBAS
161 | PTAR BOMBAS SUMERGIBLES | PTAR PTAR BOMBAS
162 | TABLERO 480V | PTAR TABLEROS DE FUERZA EATON
163 | TABLERO 240V | PTAR TABLEROS DE FUERZA EATON
164 | CONTROLADORA PRINCIPAL MACH PRO2 | SISTEMA BMS